Łódź, dnia 20.05.2026r.
# Zapytanie ofertowe
Nazwa i adres Zamawiającego
XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Juliana Tuwima w Łodzi, ul. Królewska 13/15, 93-319 Łódź
## Przedmiot zamówienia:
Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej, w skład w której wchodzi remont natrysków damskich z dwoma toaletami wc.
Tryb udzielania zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania przesłanek wykluczenia wykonawców określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza 170 000 zł.
3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
Oferty wariantowe i częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Opis przedmiotu zamówienia
Natryski damskie + toaleta WC
Roboty rozbiórkowe – zeskrobanie, zmycie starej farby, rozebranie wykładziny ściennej glazury, rozebranie posadzki z płytek terakoty w pomieszczeniach o powierzchni podłogi 10,5 m2 i 1,6 m2; wykucie 2 ościeżnic drzwiowych i 2 okiennych - demontaż; rozebranie ścian dzielących natryski; skucie nierówności betonu, wywóz odpadów poremontowych.
Roboty instalacyjne: wod.-kan. i c.o. – demontaż grzejnika, demontaż rurociągu stalowego, wykucie bruzd w ścianach i posadzkach, demontaż podejścia odpływowego, demontaż urządzeń sanitarnych, baterii umywalkowych, baterii natryskowych, wywóz odpadów poremontowych.
Instalacje elektryczne – demontaż przewodów kabelkowych, demontaż opraw świetlówkowych, demontaż puszek, łączników, wykucie bruzd pod przewody z zaprawą,
Roboty wykończeniowe – Zabezpieczenie podłoża, szczelin przed położeniem wylewki samopoziomującej; położenie płytek terakotowych (30x30 - klasa ścieralności min. PEI 4), antypoślizgowych (min. R11 / klasa B) oraz nienasiąkliwych (grupa Bla), kolor do uzgodnienia) na powierzchni podłogi 10,5 m2 i 1,6 m2 kolor i wymiar do uzgodnienia; położenie glazury (36x25 - klasa ścieralności min. PEI 1 lub 2), nienasiąkliwa (grupa Bla), kolor i wymiar do uzgodnienia na powierzchni ścian 35,6 m2; gruntowanie, tynkowanie/szpachlowanie/gładzie, malowanie 3-krotne farbami odpornymi na wilgoć na powierzchni ścian i sufitów 32,2m2; obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi odpornymi na wilgoć; wstawienie 2 szt. białych drzwi aluminiowych PCV (odporne na wilgoć, nierdzewne, z wentylacją, okucia ze stali nierdzewnej lub aluminium, zabezpieczone przed wilgocią, jednoskrzydłowe, pełne wym. 90x200 otwierane na zewnątrz); 2 szt. okien białych wewnętrznych dwuszybowych PCV wraz z ościeżnicami 110x55; montaż kabin natryskowych z okuciami odpornymi na wilgoć (np. z płyty HPL o grubości 10-12 mm lub inne rozwiązania, kolor do uzgodnienia); obsadzenie drobnych elementów; instalacja wodociągowa i c.o. próba szczelności; montaż baterii umywalkowych czasowych z mieszaczem, chrom, stojąca 2 szt.; umywalek ceramicznych 2 szt. (ceramiczna obudowa syfonu szer. 50-60 cm); baterii natryskowych chrom 4 szt.- zestaw: bateria podtynkowa 2-funkcyjna, deszczownica 20 cm z ramieniem ściennym, wąż, słuchawka prysznicowa, przyłącze zintegrowane z uchwytem; białego grzejnika stalowego dwupłytowego wym. 900x600; białego ustępu ceramicznego ze spłuczką ceramiczną i deską sedesową typu kompakt; próba szczelności c.o. i rur; wymiana instalacji elektrycznej; montaż oświetlenia, puszek, łączników wodoszczelnych, gniazd wodoszczelnych.
Toaleta WC
Roboty rozbiórkowe – zeskrobanie, zmycie starej farby, rozebranie wykładziny ściennej glazury, rozebranie posadzki z płytek terakoty w pomieszczeniach o powierzchni podłogi 1,6 m2; wykucie ościeżnicy drzwiowej - demontaż; skucie nierówności betonu, wywóz odpadów poremontowych.
Roboty instalacyjne: wod.-kan. i c.o. – demontaż rurociągu stalowego, wykucie bruzd w ścianach i posadzkach, demontaż podejścia odpływowego, wywóz odpadów poremontowych.
Instalacje elektryczne – demontaż przewodów kabelkowych, demontaż opraw świetlówkowych, demontaż puszek, łączników, wykucie bruzd pod przewody z zaprawą.
Roboty wykończeniowe – Zabezpieczenie podłoża, szczelin przed położeniem wylewki samopoziomującej; położenie płytek terakotowych (30x30 - klasa ścieralności min. PEI 4), antypoślizgowych (min. R11 / klasa B) oraz nienasiąkliwych (grupa Bla), kolor do uzgodnienia) na powierzchni podłogi 1,6 m2 kolor i wymiar do uzgodnienia; położenie glazury (36x25 - klasa ścieralności min. PEI 1 lub 2), nienasiąkliwa (grupa Bla), kolor i wymiar do uzgodnienia na powierzchni ścian 8,8 m2; gruntowanie, tynkowanie/szpachlowanie/gładzie, malowanie 3 krotne farbami odpornymi na wilgoć na powierzchni ścian i sufitu 8,2 m2; obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi, wstawienie 1 szt. białych drzwi aluminiowych PCV (odporne na wilgoć, nierdzewne, z wentylacją, okucia ze stali nierdzewnej lub aluminium, zabezpieczone przed wilgocią, jednoskrzydłowe, pełne wym. 90x200 otwierane na zewnątrz); obsadzenie drobnych elementów, instalacja wodociągowa i c.o. próba szczelności, montaż baterii umywalkowej czasowej z mieszaczem, chrom, stojąca 1 szt.; umywalek ceramicznych 2 szt. (ceramiczna obudowa syfonu szer. 50-60 cm); białego ustępu ceramicznego ze spłuczką ceramiczną i deską sedesową typu kompakt; próba szczelności c.o. i rur; wymiana instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia, puszek, łączników, gniazd.
Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji karty techniczne, atesty lub specyfikacje materiałowe zastosowanych materiałów i urządzeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji materiałów niskiej jakości lub niespełniających wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
Termin wykonania zamówienia: od 01.06.2026r. – maksymalny termin wykonania zamówienia: 21.08.2026r.
Gwarancja i rękojmia
### Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały i urządzenia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
### W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że strony ustalą inny termin ze względów technicznych.
### Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:
złożenie oferty na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2-5 do Zapytania ofertowego
Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena:
      1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
      1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na mocy odrębnych przepisu Pzp.
      2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych żądanych przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
Sposób badania i oceny ofert przez Zamawiającego
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod względem przyjętych przez niego kryteriów oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile takie warunki zostały postawione.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@lo43.elodz.edu.pl
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących przeprowadzanej procedury jest Kierownik gospodarczy Beata Wojciechowska, numer telefonu 42 640 34 41 w. 18, adres e-mail: kontakt@lo43.elodz.edu.pl, z którą można się kontaktować w dni robocze w godzinach 10:00–14:00.
Termin związania z ofertą
### Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 14 dni.
Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta winna zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem – Załącznik nr 1
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3. Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 2
4. Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 3
5. Klauzula sankcyjna – Załącznik nr 4
6. Umowa – Załącznik nr 5
1. Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści opisu warunków zamówienia.
4. Załączniki do wypełnienia powinny być wypełnione ściśle wg warunków i postanowień- zawartych w opisie bez dokonywania w nich zmian.
5. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@lo43.elodz.edu.pl w zaszyfrowanym pliku PDF z dopiskiem:
Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej.
Plik powinien zawierać skany wszystkich dokumentów zgodnie z wymaganiami oferty składanej (klucz do rozszyfrowania oferty należy przesłać na adres mailowy kontakt@lo43.elodz.edu.pl w dniu otwarcia ofert od godz.12:00 do godziny 12:30).
1. Wszystkie strony oferty (w tym strony wszystkich załączników) powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca poprawiał dokonane przez siebie błędne zapisy muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane, a oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
5. Oświadczenia lub dokumenty załączone do oferty winny mieć postać oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Zaszyfrowaną ofertę należy przesłać na adres mailowy kontakt@lo43.elodz.edu.pl do dnia 27.05.2026r. do godz.12.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2026r. o godz. 12:30.
Kryteria oceny ofert
### Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:
### Cena - waga 40 %,
### Termin wykonania zamówienia – waga 40 %
### Jakość użytych materiałów – waga 20%
### Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
### W kryterium „Cena” zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (X min ÷ X obliczana) x W max
C – liczba punktów otrzymanych w danym kryterium
W max – waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium
X min – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert
### X obliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium
### W kryterium „Termin wykonania zamówienia” – Maksymalnie można uzyskać 40 punktów, Zamawiający przyzna punkty za realizację usługi w następujący sposób:
Za wykonanie zamówienia w skróconym terminie wskazanym przez Zamawiającego do 31.07.2026r. wykonawca może otrzymać – 40 punktów
Za wykonanie usługi w terminie do 14.08.2026r. wykonawca może otrzymać – 20 punktów
Za wykonanie usługi w terminie do 21.08.2026r. wykonawca może otrzymać – 0 punktów
W kryterium „Jakość użytych materiałów” Zamawiający będzie oceniał jakość materiałów zaoferowanych przez Wykonawcę na podstawie kart technicznych, opisów materiałowych lub specyfikacji załączonych do oferty.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
      1. Za zaoferowanie materiałów o podwyższonych parametrach jakościowych, wykonawca może otrzymać – 20 punktów, tj.:
1. płytki o klasie ścieralności wyższej niż wymagane minimum,
2. armatura z długim okresem gwarancji,
3. kabiny natryskowe wykonane z płyt HPL bądź równoważnych,
4. materiały o zwiększonej odporności na wilgoć i uszkodzenia,
5. osprzęt elektryczny o podwyższonej klasie szczelności;
      1. Za zaoferowanie materiałów spełniających minimalne wymagania określone w zapytaniu ofertowym, wykonawca może otrzymać – 10 punktów;
      2. Za brak wskazania parametrów materiałów lub zaoferowanie materiałów niespełniających wymagań minimalnych - wykonawca może otrzymać – 0 punktów.
Maksymalnie można uzyskać 20 pkt.
Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez wykonawcę w kryteriach 1-3 i wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów:
1. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.
2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
Postanowienia końcowe
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą spełniały wymagań określonych w  Zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym opisie i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert (uzyskała największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów).
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania oraz udostępni na swojej stronie internetowej ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając dane firmy, oraz innych wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
6. Cena podana w ofercie ma obejmować całość kosztów wykonania zamówienia, w tym robociznę, materiały, transport oraz wywóz odpadów poremontowych.
7. Odbiór wykonanych robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu ich usunięcia.
8. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej. Wizja lokalna jest możliwa w dniach od poniedziałku do piątku w dniach trwania postępowania, w godzinach 8.00-15.00 po uprzednim umówieniu terminu z Kierownikiem gospodarczym placówki tel. 426403441 w. 18, osoba do kontaktu: Beata Wojciechowska.
9. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie certyfikaty i wymagane atesty dla produktów przeznaczonych do zastosowania w budynkach szkolnych.
10. Kolorystyka (drzwi, płytek, terakoty i glazury, farb etc.) w zamówieniu do uzgodnienia z Zamawiającym.
11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów elektrycznych nowej instalacji (skuteczność zerowania) potwierdzonych protokołem z przeglądu oraz opisania obwodów w skrzynce rozdzielczej.
12. Prace mogą być wykonywane wyłącznie w dniach poniedziałek – piątek w godzinach od godz. 7.00 do 18.00 po uprzednim ustaleniu konkretnych terminów z Zamawiającym.
Zatwierdził:
Katarzyna Kowalczyk